## Sheet1
| Last_Letter | Last_Letter Description (NL) | Last_Letter Description (EN) | Last_Letter Brick Class
0 | D | Dicht | Closed | Open_Close_Status
1 | A | Alarm | Alarm | Alarm
2 | AI | installatie automaten | Fuse | Switchgear
3 | AN | netwachter | Power phase monitor (alarm) | Power_Loss_Alarm
4 | B | Bedrijfsmelding | Operation status | Status
5 | BA
6 | BMC
7 | M | Meting | Measurement | Sensor
8 | O | Open | Open | Open_Close_Status
9 | OB
10 | S | Schakelen | Switch | Status
11 | SR | reset op afstand (GBS) | Remote reset (BMS) | Reset_Command
12 | SU | urgente storing | Urgent failure | Failure_Alarm
13 | SU | brandschakelaar ventilatie uit | fire switch ventilation off command | Fire_Control_Panel
14 | V | Sturing | Control (analog signal) | Command
15 | W | Werksetpunt | Operation set point | Setpoint
16 | X | Instelling (X-as) | Configuration (X-axis) | Setpoint
17 | XS | Setpunt verstelling | Adjustment set point | Setpoint
18 | Y | Instelling (Y-as) | Configuration (Y-axis) | Setpoint